Стоимость несъемной опалубки «ЕВРОДОМ»

(цены завода-изготовителя г. Невинномысск)

Размер 1 блока  - 1,25 х 0,25 х 0,30 м  ( S = 0,375 кв.м )

Количество блоков на 1 кв.м. стены  -  2,67 шт.

Стоимость 1 блока   -  175 руб.

Стоимость 1 кв.м. стены   -  470 руб.

Расчет стоимости:

Расход бетона на 1 кв.м. стены  -  0,125 куб.м   ( 200 руб. )

Расход арматуры на 1 кв.м. стены (9 баллов) - 10 кг   ( 220 руб. )

Итого по материалу:  900 руб. за кв.м. готовой стены.

Примечание:

- Цены на бетон и арматуру взяты в Туапсинском регионе по состоянию на 15.11.2004.

- В стоимость блоков не включена доставка до Туапсе. Возможен самовывоз со склада в Краснодаре.

- Стоимость рассчитана без наружной и внутренней отделки.

Сравнительные расчет строительства из традиционных материалов

Стена в 1 кирпич:                                      Стена в 1 блок:

Кол-во: 112 шт/кв.м                                                              Кол-во: 25 шт/кв.м

Стоимость 1 кирпича - 4,50 руб                                         Стоимость 1 блока – 20 руб.

Стоимость кирпича на 1 кв.м – 504 руб.                           Стоимость блоков на 1 кв.м  - 500 руб.

Стоимость раствора   -  120 руб                                          Стоимость раствора    -  55 руб.

Разгрузка-Погрузка  - 110 руб/кв.м                                  Разгрузка-Погрузка  - 110 руб/кв.м

ИТОГО:  730 руб.                                        ИТОГО:  670 руб.

+ утепление, влагозащита, затраты на внутреннюю отделку